目录
2一、项目概况


21.1建设背景及基本情况


21.2技术依据


3二、项目技术需求


32.1系统目标


32.2项目技术需求


4三、总体设计


42.1深圳-大会议室(面积：85平方米)


62.2深圳-董事会议室(面积：36平方米)


62.3深圳-信息发布系统


72.4北京-会议室(面积：29平方米)


9四、设备清单


94.1、深圳 大会议室85㎡


204.2、深圳董事会议室


214.3、深圳 信息发布系统


224.4、北京 29㎡会议室


30五、评分标准：




一、项目概况
1.1建设背景及基本情况
航天欧华智能会议系统通过“实时、可视、交互”的多媒体通讯技术，将人物的静态和动态图像、语音、文字、图片等多种信息分送到相应终端设备上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加各方对内容的理解，使人犹如身临其境参加在同一会场中的会议一样。
1.2技术依据
本方案体系设计、产品选型等主要按照依据的其它国家、行业技术规范有：

1、《视频监控系统技术规范》（T58-2018）

2、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）
3、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90，92）

4、《工业企业通信设计标准》（GBJ42-81）

5、《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

6、《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）

7、《中华人民共和国通信行业标准》（YD/T926）

8、《电视系统视频指标》（CCTR RECOMMENDATION 472-3）
二、项目技术需求
2.1系统目标

航天欧华智能会议系统的建设目标是建成具有音视频、演示、网络、会议的多功能、智能型会议系统。要求能充分发挥多媒体会议室的功能，使会议工作开展得更加便捷。实现深圳总部与北京等地分支机构协同运行。

航天欧华智能会议系统需体现航天欧华品牌，建设过程中所有设备、系统融入航天欧华元素，形成航天欧华知识产权、系统解决方案。

2.2项目技术需求

1.建成高品质的综合音视频会议室系统要求安全、稳定、可靠、可全天24小时、一年365天连续工作，且保证屏幕可正常工作大于8万小时以上。
2.施工单位具有系统设计、开发、实施的能力，并且具有有效的认证资质以及多家音视频综合厅的安装经验。
3.实现高清晰、高画质视频信息显示及切换。
4.具有高品质语言清晰度的扩声系统。
5.声场均匀度、辨析度、失真率达到高标准。
6.会议摄像追踪。
7.实现音视频的录制。
8.综合布线合理，系统间无干扰，维护方便快捷。
9.预留各种可供系统扩展升级的接口。 
10.可实现会议室开会，可在办公室电视、信息发布电视上参会（可选择参与和不参与）。
三、总体设计
根据用户实际需求设计，实现会议室的多媒体会议功能，满足简洁流畅的会议过程、逼真传神的听觉效果、清晰舒适的视频显示、智能的摄像跟踪、媒体音视频信号源矩阵切换和中央集成控制、会务管理、绿色办公等要求。

2.1深圳-大会议室(面积：85平方米)


功能定位：日常会议、远程视频会议等功能

系统规划：LED显示系统，音频扩声系统，全数字讨论系统，中控系统、矩阵系统、无纸化会议系统、视频会议系统等

1、LED显示系统：

点间距：不小于1.5mm；
显示尺寸：6(米)宽×1.6875(米)高=10.125平方米；
全高清显示分辨率；
亮度800nit，0-800可调，底亮高灰；
超低功耗，节能省电；

模块化拼装；
2、数字会议系统：

单元多元化，具有桌面式、嵌入式、纯讨论、带表决、带电子桌牌、带IC签到等多种单元可选；

多种管理模式；

主机内设交流及直流通道双保险装置，话筒统一由主机提供24V低压安全供电；

具备专用会议录音接口、具备多路音频输入输出接口；
3、专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB；
现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求；
吸顶音箱做辅助音箱；
功放功率严格按照音箱功率的1.5倍配置；

音箱安装在会场前端，立柱式安装；
数字音频处理器用于对会场输入输出音频效果进行处理；

4、矩阵系统：

具备多种不同的音视频信号源和显示终端；
使用基于网络架构的分布式视频传输系统；
视频信号可较为方便的进行多点传输；
5.中控系统：

集中了音视频控制于一体；
为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能；
6、无纸化会议系统：

将传统会议过程中的各个环节虚拟化、主体信息和承载介质数字化；
将多种信息化技术融入会议的各环节、贯穿会议全过程，将频繁召开的会议全部“搬”上无纸化会议平台；
管理者在更短时间内完成多于以往的任务;

能达到会议的互联、互通、互动的高效会议场景；
7、防窃密电源盾系统：
适用于计算机、打印机、复印机等信息处理设备的电源防窃密、防劫持和电磁辐射传导泄密场所；
采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz；
输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性；

可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。

可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。

可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。

可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
8、视频会议系统：（甲供）
2.2深圳-董事会议室(面积：36平方米)


功能定位：日常会议、远程视频会议等功能

系统规划：触摸一体机系统
1、触摸一体机系统：

65寸全高清；

4K显示分辨率；

支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑；

支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注；

2、防窃密电源盾系统：
适用于计算机、打印机、复印机等信息处理设备的电源防窃密、防劫持和电磁辐射传导泄密场所；
采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz；
输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性；

可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。

可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。

可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。

可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
2.3深圳-信息发布系统


功能定位：显示企业宣传片，最新活动等功能

为前来客人与员工提供各类信息，如企业宣传资料，最新企业活动介绍，重要会议内容等

可根据不同时间段，播放不同种类的视频，图片，文字，天气等内容。
2.4北京-会议室(面积：29平方米)


功能定位：日常会议、远程视频会议等功能

系统规划：触摸一体机系统、中控系统、无纸化会议系统、视频会议系统等

1、触摸一体机系统：

100寸全高清；
4K显示分辨率；
支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑；

支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注；

2、数字会议系统：

单元多元化，具有桌面式、嵌入式、纯讨论、带表决、带电子桌牌、带IC签到等多种单元可选；

多种管理模式；

主机内设交流及直流通道双保险装置，话筒统一由主机提供24V低压安全供电；

具备专用会议录音接口、具备多路音频输入输出接口；
3、专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB；
现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求；

数字音频处理器用于对会场输入输出音频效果进行处理；
超薄条形线声源音箱，扬声器箱体厚度不大于14mm，箱体宽度不大于32mm；

水平覆盖角度不小于120°、垂直覆盖角度不大于30°；

扬声器可直接贴上墙壁；

具备定压、定阻两种连接方式；

4、中控系统：

集中了投影及视音频控制手段于一体；
为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能；
5、无纸化会议系统：

将传统会议过程中的各个环节虚拟化、主体信息和承载介质数字化；

将多种信息化技术融入会议的各环节、贯穿会议全过程，将频繁召开的会议全部“搬”上无纸化会议平台；

管理者在更短时间内完成多于以往的任务;

能达到会议的互联、互通、互动的高效会议场景；

6、防窃密电源盾系统：
适用于计算机、打印机、复印机等信息处理设备的电源防窃密、防劫持和电磁辐射传导泄密场所；
采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz；
输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性；
可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。

可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。

可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。

可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
7、视频会议系统：（甲供）
四、设备清单
4.1、深圳 大会议室85㎡
	　
	设备清单
	　
	　
	　

	ITEM
项目
	EQUIPMENT NAME
设备名称
	CONSULTANT SPECIFICATION
顾问技术要求
	EQUIPMENT BRAND 
推荐设备品牌
	QTY
数量

	5.1
	深圳-大会议室85平米
	　
	　
	　

	5.1.1
	LED显示屏
	点间距：不大于1.25mm；显示尺寸：6(米)宽×1.6875(米)高=10.125平方米；屏幕分辨率：4800列×1350行=6480000像素/屏；单元组合：10列×5行；（标准16：9）；标准亮度：800nit（0～800可调）；对比度：5050:1；色温：10000K（可调）；刷新频率：3000Hz；最大功耗：600w/㎡；平均功耗：220w/㎡；重量：30kg/㎡（含安装结构）；LED灯典型寿命：100000 小时；安装方式：模块化安装；维护方式：前维护.
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.2
	LED控制器及软件
	参数要求：
LED大屏控制器软件，集中管理控制
	
	

	5.1.3
	控制计算机
	参数要求：
CPU:I5 硬盘:500G 内存:4G
	
	

	5.1.4
	配电系统
	含开关远程控制管理PLC及软件，施耐德元器件
	
	

	5.1.5
	网络控制器系统
	控制互动播放节目(输出2个1920×1080高清DVI信号，控制 3840×1080大屏）安装位置：与显示屏配套安装；  
安装方式：安装在机柜中；                                                     全钢结构，符合FCC/CE;
*Class B；
*支持来电自启和网络远程唤醒； 
	
	

	5.1.6
	防窃密电源盾
	*采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz
*输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性
体积小，安装方便，无需良好接地
保险管规格型号：Φ6×30mm   F10AL 250V
通信接口：RS232接口  1个
*可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。
*可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。
*可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。
*可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
	
	

	5.1.7
	外部包边装饰
	不锈钢材料、根据现场装饰要求可以调整对不锈钢外框,包边尺寸80mm宽
	
	

	5.1.8
	线缆及连接件
	专用RGB/DVI/VIDEO电缆及连接件等
	
	

	5.1.9
	结构
	根据现场情况定制结构
	
	

	5.1.10
	分布式编码器
	支持PoE 供电                                                                                                                                      *低压缩：超低压缩率，保持色彩真实，支持4:4:4色彩格式
*3840 × 2160@30Hz的4:4:4格式，或者3840 × 2160@60Hz的4:2:2格式
*低延时：采用数据高速同步传输技术，超低延时，从信号输入到终端显示输出，最小延迟达16.67ms；
*支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制
*支持鼠键KVM直控功能，管理端鼠键穿透至远端电脑进行控制
控制端口：IR×1,RS232×1,网络TCP控制
网络：网口×1，光纤口×1 支持单模光纤或多模光纤（模块另购） 
电源：DC 12V 2A，（有poe的时候可不用此电源）
*视频输入接口：HDMI×1 HDMI环出×1
*视频输出接口：网口×1 光纤口×1
*音频输入接口：数字HDMI，模拟3.5mm                                                                                                                            *音频格式LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1；Dolby 5.1/7.1/Atmos;DTS 5.1/7.1/DTS:X                                                                                      *国家高新技术企业证书；
*通过国家广播电视产品质量监督检验中心报告；
*产品具有CCC、CE、FCC、CB、ICES、RoHS、计算机软件著作权认证；
	航天自有或OEM产品
	10

	5.1.11
	分布式解码器
	支持PoE 供电                                                                                                                                      *低压缩：超低压缩率，保持色彩真实，支持4:4:4色彩格式
*3840 × 2160@30Hz的4:4:4格式，或者3840 × 2160@60Hz的4:2:2格式
*低延时：采用数据高速同步传输技术，超低延时，从信号输入到终端显示输出，最小延迟达16.67ms；
*支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制
*支持鼠键KVM直控功能，管理端鼠键穿透至远端电脑进行控制
控制端口：IR×1,RS232×1,网络TCP控制
网络：网口×1，光纤口×1 支持单模光纤或多模光纤（模块另购） 
电源：DC 12V 2A，（有poe的时候可不用此电源）
*视频输入接口：网口×1 光纤口×1
*视频输出接口：HDMI×1 
*音频输出接口：数字HDMI，模拟3.5mm                                                                                                                            *音频格式LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1；Dolby 5.1/7.1/Atmos;DTS 5.1/7.1/DTS:X                                                                                      *国家高新技术企业证书；
*通过国家广播电视产品质量监督检验中心报告；
*产品具有CCC、CE、FCC、CB、ICES、RoHS、计算机软件著作权认证；
	航天自有或OEM产品
	19

	5.1.12
	控制服务器
	2U机架式服务器，功率不高于800W；
内存要求:DDR4插槽，不低于16G×4；
CPU要求:至强Xeon-E5-2609V4×2；
网络控制器:4口千兆网卡；
硬盘要求: 不低于2T，支持SATA/SAS×3；
	航天自有或OEM产品
	1


交换容量：≥4Tbps

包转发率：≥1440Mpps      

业务槽位数量不少于3个

双主控，双电源

	万兆光接口≥24个
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.14
	无线多媒体演示
	兼容Windows, Apple OS X, iOS, 和Android操作系统，不少于2分屏显示，支持1080P，和UXGA显示分辨，支持HDMI和模拟音频输出
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.15
	无线接收器
	无线路由器，支持千兆传输
	航天自有或OEM产品
	2

	5.1.16
	高清摄像头
	20倍光学变焦，支持SDI信号输出，不低于1080/60p 视频画质，不小于60°广角拍摄，可编程多个预设位，支持 RS-232C/RS-422 协议
	航天自有或OEM产品
	3

	5.1.17
	摄像头控制键盘
	协议 IPv4，RS422
连接 串行 : 最少4台摄像机
IP : 最多95台摄像机
调整功能 水平/俯仰，变焦，聚焦
光圈，增益底电平，快门，细节调整，白平衡
(自动， R/B 增益)，黑平衡
(自动， R/B 基准)，切换场景文件
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.18
	会议录播主机
	设备采用一体化结构，机架式设计
设备脱离PC平台，采用嵌入式操作系统，集光盘刻录、视频显示、硬盘备份、网络传输等功能于一体，安全稳定、简单实用
光驱直刻：双光驱同步实时直刻、双光驱交替轮循刻录
重点标记：在设备播放时，可以选择重点标记，设备会自动定位到重点标记时间进行播放
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.19
	阵列音柱扬声器
	频率响应：180Hz-18KHz(±3dB),100Hz-20KHz(±10dB)；灵敏度：96dB；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：100W；音乐功率：200W；峰值功率：400W；分频点：200Hz；声压级：118dB SPL,121dB SPL peak；扬声器：4×3"Full Frequency(0.8"voice coil)；指向角：Lossless compression,Direct；连接插口：1 NL4MP connectors,Red and black terminal pillars；吊装系统：Special hangings；重量：4.2Kg；尺寸：129.3x122.5x400mm
	航天自有或OEM产品
	2

	5.1.20
	两通道专业功放
	立体声模式: 8Ω, 0.05%总谐波失真 , 230Wx2 ;  频响: 20Hz-20KHz,+0d/－1dB . 失真: 1MD(SMPTE)<0.03% . 噪音(额定输出以下): 100dB . 串音: 超出85dB . 电压增益: 30dB . 输入阻抗: 平衡式20KΩ,非平衡式10KΩ . 接口: 输入为有源平衡式,XLR和1/4”TRS ; 输出为3-speakon . 冷却: 连续变速风扇,由后至前空气流 . 电源: AC110-120V,60Hz ; AC220-240V,50Hz . 尺寸: 483*400*89mm(带耳鼻的安装支架) . 重量: 13.6kg 
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.21
	吸顶扬声器
	二路吸顶式天花扬声器
外罩及面网色调与安装环境完全结合
采用精密的零件和高品质的分音设计
采用同轴可旋转的丝膜高音设计
采用高品质的胶边材料加强低频效应
类型: 紧凑型，两分频
高音单元: 25mm(1")同轴旋转丝膜单元
低音单元: 165mm(6.5")单元
阻抗: 8Ω 
频率响应: 50Hz~20kHz 
灵敏度: >90dB 
额定功率: 60W　峰值: 200W
外观尺寸: 外直径240mm; 内直径200mm; 安装深度140mm
开孔尺寸: 198 mm (直径)
净重: 1.75 kg
	航天自有或OEM产品
	6

	5.1.22
	六通道功率放大器
	通道 6    
立体声输出功率 4Ω 500Wx6 
立体声输出功率 8Ω 300Wx6 
桥接输出功率 8Ω 1000Wx3 
失真度  ( 1kHZ,=10dB/4 Ohms) ＜0.2% 
信噪比  (20Hz-20Khz,4 Ohms) ＞112dBA 
串音    (1kHZ, 4 Ohms) ＞35dB 
频响范围 10Hz to 20k Hz,+/-1dB 
输入阻抗 平衡 20K/非平衡 10K 
阻尼系数 (10-400Hz,8Ohms) >300  
输入灵敏度 0dB 
保护功能 短路保护，过载保护，过热保护， 直流保护，抗干扰，开关保护，                                                                                                静音，压限                                                                                          
控制钮 音量控制旋钮（增益）、电源开关在前面板，桥接、并接选择键在后板                                                                                                           
LED 灯 削波指示、信号指示、并接、桥接、工作状态指示、保护指示灯都在前面板   
延迟 4秒
输入接口 XLR  
输出接口 SPEAKON 
尺寸 (WxHxD) 483x88x350mm 
净重 12.45kg 
包装尺寸 550x150x470mm 
	航天自有或OEM产品
	1


12 路模拟输入和 8 路模拟输出，并在所有 12 路输入中包含 Sona™ 声学回声消除 (AEC) 技术

8 路可配置 USB 音频通道

一个RJ-11 标准电话接口

一个通过 RJ-45  接口的双通道 VoIP 接口


RS-232 串行端口

4 针 GPIO

配备电容式触控导航的 OLED 显示

1U 标准机箱

通过以太网进行系统配置和控制

频率响应： 

20Hz  到 20kHz，+4dBu 输出  +0.25dB/-0.5dB

THD+N（22Hz 到 22kHz）：0dB  增益，+4dBu 输入 < 0.006%

THD+N（22Hz 到 22kHz）：54dB  增益，-50dBu 输入 < 0.040%


动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  

输入增益范围：（6dB 梯层）：0dB  到 66dB

最大输出电平：+24dBu

幻象电源：+48 VDC（7mA/输入）

采样率：48kHz

USB位深：16或24比特

USB采样率：48KHZ

功耗(100-240V交流电压50/60Hz)： 35瓦

	接口：凤凰端子
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.24
	彩色无线触摸屏 
	ipad 3及以上，最少16G存储，支持无线协议
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.25
	8按键控制面板
	≥6个可编程自定义按键，可定制字样;
带指示灯反馈;
与主机总线连接无需独立供电；
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.26
	中央控制系统主机
	全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.27
	强电控制器
	8路继电器输出
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.28
	红外线发射棒
	红外线LED指示灯
2针3.5毫米可拆卸终端模块
黑色注入浇铸塑料，具有完整轻巧的电缆
	航天自有或OEM产品
	2

	5.1.29
	无纸化单屏触摸话筒升降终端-15.6寸
	面板尺寸：582.4×80mm
开孔尺寸：一次槽：574×72mm 二次槽582.4×80×3mm
接口入端口：HDMI、VGA、USB、网口
*仰角：首次自动仰角11度，0-60度可调.（1.方便与会者根据自身的情况来调节合适角度，充分体现产品人性化设计。2.可定制调节机器首次仰角的角度）
整机重量：12KG，电源供电：AC220V 50Hz，额定功率：≤100VA（含显示器），升降时间：30秒，环境条件：温度0-45℃、湿度≤70%，分辨率：1920×1080
视频接口；VGA、HDMI；（当VGA或HDMI 信号只有一路接入时，机器会自动识
别信号）。对比度；800；1，亮度；265cd/㎡（屏幕亮度可调节，在升降器设备面版上设有可调节按键）
可视角度；85/85/85/85(Typ.)
显示屏厚度；10mm
电能消耗：60W
中控接口；网口控制
	航天自有或OEM产品
	15

	5.1.30
	无纸化会议系统服务器
	硬件配置：
工业级设计坚固耐用，4U温控机箱，标准机柜接口
CPU：I5
内存：8G DDR4 
SSD：128G
网卡：千兆网络接口（RJ45）
视频输出接口：HDMI
音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口
其他：2×串口、4×USB接口
操作系统：Windows
工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75%
工作功耗：12V DC/120W
软件功能：
无纸化会议管理服务器：负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。
*1：支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已预设的会议；
*2：支持多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并/拆分会议；
*3：支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；
4：支持随时任意编辑/删除会议；
5：支持对后台界面，终端界面添加LOGO展示，直接上传图片即可；
6：支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；
7：支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息；
8：支持对参会人员权限进行管控或者创建标签按照标签分类管理；
9：支持模拟顺位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料；
   支持直接拉动人员互换位置，锁定保存后人员信息资料立马互换；删除人员后，后续人员自动替补序号依次延顺；增加人员后，后续人员自动延后位置；
10：支持对显示人名桌牌显示内容进行编辑，可编辑字体大小、颜色，背景颜色，自定义上传背景图片；
11：支持设置会议签到并自动统计投票结果；
12：支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
13：支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式；
14：支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示。支持多选、单选、全选人员推送；
15：支持接收终端发起的服务请求，可设置弹窗，声音提醒；
16：支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机；
17：支持后台提供可更改串口代码接口，波特率等；
18：支持检查所有终端联机状态，是否正常工作；
19：支持在后台软件内直接更改服务器配置，快捷方便；
20：支持添加/删减系统管理员，不同管理员创建的会议互相保密；
21：支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
22：支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
23：支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料；
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.31
	无纸化后台服务器软件
	
	航天自有或OEM产品
	

	5.1.32
	无纸化客户端
	硬件配置：
CPU：Intel
内存：4G DDR3
SSD：64G
网卡：RJ45
视频输出接口：HDMI
音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口 其他：2×串口、4×USB接口
操作系统：Windows
软件功能：
1：支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息；
2：可配置显示所有信息，包括背景图片、单位名称、logo更换；
3：支持签到功能，需后台配置本次会议是否开启签到；
4：签到界面显示：会议主题信息、参会人员信息、签到按钮；
5：手写签到栏（后台配置是否开启手动签到，签到后以图片的方式保存），页面实时显示当前签到状态（参会总人员数、已签到、未签到）；
6：主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制统一签到、默认全签、结束签到；
7：支持多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件；
8：支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；
*9：支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片。原文件修改后保存（文件名+人名+时间）可在此查阅（显示文件、保存人、时间等）；
*10：支持U盘读取，对临时文件做出处理，读取U盘文件，文件在U盘直接打开预览，上传文件到后台并提示上传成功，监测后台临时上传、U盘导入的临时文件，当接收到任意文件即时弹窗提醒（点击查看/忽略），上传成功的文件可在临时文件中展示；
11：支持发送信息功能，终端互发信息交流，发件箱、收件箱。可选择参会人员发送信息，支持全选操作（即为发送所有人）；
12：支持呼叫服务功能。支持系统预设的8种服务直接选择将文本输入到下面输入框（可多选），并支持手动输入，点击“确认呼叫”发送到后台，提示“呼叫成功”；
13：支持主席对会议文件进行开启/关闭控制，开启后列席终端才可查看到该议题文件；
14：支持主席对列席界面进行控制，统一切换所有终端欢迎界面/签到界面/投票界面/功能界面；
15：支持一键更换三种以上主题皮肤，包含党政主题，军队主题，商务主题；
16：支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏；
17：支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，可从主席机对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能；
18：支持直接一键访问服务器打开后台界面，即时编辑资料文件上传，修改设置参会者权限；
19：支持公告发布，系统通知等功能；会议开始任何系统通知以滚动方式提示。
	航天自有或OEM产品
	15

	5.1.33
	无纸化客户端软件
	
	航天自有或OEM产品
	

	5.1.34
	无纸化会议系统流媒体服务器
	CPU: G4560
内存规格：4G 
硬盘：SSD 64G固态
操作系统：windows
最大功耗：25W
支持宽压：110-240V，50/60Hz
外部端口：RJ45/USB/HDMI/VGA
工业级设计坚固耐用，标准机柜接口
把接入的所有视频信号进行数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式。
能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上如：大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号如：摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通。
1：支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；
2：支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；
3：支持在终端界面上随意切换视频源输入与输出；
4：支持实时签到，实时投票等交互功能并自动弹窗是否同步至大屏，切换会议标语自动弹窗是否同步至大屏；
5：工业级设计坚固耐用，2U机箱，标准机柜接口；
6：工艺：阳极氧化处理，精致、美观；
7：网络信号源与视频信号相互转换；
8：支持多种视频信号输入如 HDMI VGA等；
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.35
	话筒会议主机
	会议系统主机具备专用会议录音接口、具备多路音频输入输出接口；
会议系统主机内设交流及直流通道双保险装置，话筒统一由主机提供24V低压安全供电； 
会议系统主机可连接电话汇接器进行远程电话会议，只需接入主机音频输入输出即可配合使用；
会议系统主机具有中英文菜单LCD显示屏，按住MODE键，再开主机电源可切换中英文显示菜单；
会议系统主机具有输出音量控制,最低音量为1，最大音量为32，上下按键电子调节,按MODE键确认音量修改；
标准19英寸,2U高强度弧面铝合金面板，声音输出清晰、高保真、超低噪声、高强度防干扰机箱、声音保密性强、安装方便；
会议系统主机最多可连接60个单元，分三路连接，每路可连接20个话筒单元，可通过扩展主机无限扩容话筒数量，每台扩展主机连接数量与主机一样；
会议系统主机具有四种会议发言控制模式。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.36
	75寸触摸一体机
	75寸壁挂式触摸一体机，4K分辨率，支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑。支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注
	航天自有或OEM产品
	3

	5.1.37
	85寸触摸一体机
	85寸壁挂式触摸一体机，4K分辨率，支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑。支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.38
	POE交换机
	24口POE交换机
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.39
	AV 输入面板（墙插、地插）
	WB1墙身面板:
Mic × 4（含线路输入/输出）
UTP CAT6 × 1
国际通用电源五孔插座×1  2KW
	航天自有或OEM产品
	2

	5.1.40
	A1 尺寸的系统图纸和图表，折叠固定在机柜门上
	系统图纸，A3大小，以透明胶板封装好后挂于控制室机柜旁
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.41
	机柜
	600mm（宽） × 2000mm（高）,焊接结构，最少500磅设备重量负载，顶板及侧板通风散热，电源插板,5.25英寸低噪声散热风扇（不少于2台），机柜需配备带锁定装置的重型轮脚，通风散热板,空白面板及所需的配件。
	航天自有或OEM产品
	3

	5.1.42
	时序电源插板
	不低于8路输出，单路最大输出不小于30A，支持RS232 接口控制
	航天自有或OEM产品
	2

	5.1.43
	弱电线槽
	金属镀锌线槽
	航天自有或OEM产品
	60

	5.1.44
	六类双绞线
	六类非屏蔽双绞线（UTP）
	航天自有或OEM产品
	3

	5.1.45
	配线架
	六类配线架
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.46
	辅材
	线缆及机柜跳线、各种接头等
	航天自有或OEM产品
	1

	5.1.47
	其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细）
	　
	航天自有或OEM产品
	1


4.2、深圳董事会议室
	　
	设备清单
	　
	　
	　

	ITEM
项目
	EQUIPMENT NAME
设备名称
	CONSULTANT SPECIFICATION
顾问技术要求
	EQUIPMENT BRAND 
推荐设备品牌
	QTY
数量

	5.2
	深圳-董事会议室
	　
	　
	　

	5.2.1
	65寸触摸一体机
	65寸壁挂式触摸一体机，4K分辨率，支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑。支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.2.2
	防窃密电源盾
	*采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz
*输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性
体积小，安装方便，无需良好接地
保险管规格型号：Φ6×30mm   F10AL 250V
通信接口：RS232接口  1个
*可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。
*可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。
*可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。
*可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.2.3
	AV 输入面板（墙插、地插）
	TB1墙身面板:
Mic × 4（含线路输入/输出）
UTP CAT6 × 1
国际通用电源五孔插座×1  2KW
	航天自有或OEM产品
	1

	5.2.4
	上面所需的全部电缆，硬件等，包括cobranet的光纤
	以上器材之安装辅料：包括所有线材、线材之编排、整理及编号，视听信号转换介面, 墙身面板, 地箱, 继电器, 电源插座, 线路放大器, 混合放大器及完成一个完整高质素之视听系统所需的辅料
	航天自有或OEM产品
	1

	5.2.5
	其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细）
	　
	航天自有或OEM产品
	1


4.3、深圳 信息发布系统
	　
	设备清单
	　
	　
	　

	ITEM
项目
	EQUIPMENT NAME
设备名称
	CONSULTANT SPECIFICATION
顾问技术要求
	EQUIPMENT BRAND 
推荐设备品牌
	QTY
数量

	5.3
	深圳-信息发布系统
	　
	　
	　

	5.3.1
	55寸信息发布一体机
	55寸信息发布一体机，内嵌信息发布端播放器
	航天自有或OEM产品
	2

	5.3.2
	65寸信息发布一体机
	65寸信息发布一体机，内嵌信息发布端播放器
	航天自有或OEM产品
	1

	5.3.3
	85寸信息发布一体机
	85寸信息发布一体机，内嵌信息发布端播放器
	航天自有或OEM产品
	1

	5.3.4
	线材及外围配材
	Custom by Contractor 
定制
	航天自有或OEM产品
	1

	5.3.5
	其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细）
	　
	航天自有或OEM产品
	1


4.4、北京 29㎡会议室
	　
	设备清单
	　
	　
	　

	ITEM
项目
	EQUIPMENT NAME
设备名称
	CONSULTANT SPECIFICATION
顾问技术要求
	EQUIPMENT BRAND 
推荐设备品牌
	QTY
数量

	5.4
	北京-会议室29平米
	　
	　
	　

	5.4.1
	100寸触摸一体机
	100寸壁挂式触摸一体机，4K分辨率，支持安卓/win10双系统，内置可拔插OPS电脑。支持多点红外触摸，智能白板，快速书写，能对文件及远程会议内容进行批注
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.2
	80寸电视
	80寸，LED,4k,HDMI
	航天自有或OEM产品
	3

	5.4.3
	80寸电视机壁挂架
	支持80寸及以上壁挂支架
	航天自有或OEM产品
	3

	5.4.4
	防窃密电源盾
	*采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备
覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz
*输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性
体积小，安装方便，无需良好接地
保险管规格型号：Φ6×30mm   F10AL 250V
通信接口：RS232接口  1个
*可提供产品厂家针对本项目的服务承若函。
*可提供产品二级以上保密资质，提供证书复印件并加盖厂家公章。
*可提供产品检测报告，提供报告复印件并加盖厂家公章。
*可提供第三方专业检测机构出具的检测报告。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.5
	无线多媒体演示
	兼容Windows, Apple OS X, iOS, 和Android操作系统，不少于2分屏显示，支持1080P，和UXGA显示分辨，支持HDMI和模拟音频输出
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.6
	分布式编码器
	支持PoE 供电                                                                                                                                      *低压缩：超低压缩率，保持色彩真实，支持4:4:4色彩格式
*3840 × 2160@30Hz的4:4:4格式，或者3840 × 2160@60Hz的4:2:2格式
*低延时：采用数据高速同步传输技术，超低延时，从信号输入到终端显示输出，最小延迟达16.67ms；
*支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制
*支持鼠键KVM直控功能，管理端鼠键穿透至远端电脑进行控制
控制端口：IR×1,RS232×1,网络TCP控制
网络：网口×1，光纤口×1 支持单模光纤或多模光纤（模块另购） 
电源：DC 12V 2A，（有poe的时候可不用此电源）
*视频输入接口：HDMI×1 HDMI环出×1
*视频输出接口：网口×1 光纤口×1
*音频输入接口：数字HDMI，模拟3.5mm                                                                                                                            *音频格式LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1；Dolby 5.1/7.1/Atmos;DTS 5.1/7.1/DTS:X                                                                                      *国家高新技术企业证书；
*通过国家广播电视产品质量监督检验中心报告；
*产品具有CCC、CE、FCC、CB、ICES、RoHS、计算机软件著作权认证；
	航天自有或OEM产品
	6

	5.4.7
	分布式解码器
	支持PoE 供电                                                                                                                                      *低压缩：超低压缩率，保持色彩真实，支持4:4:4色彩格式
*3840 × 2160@30Hz的4:4:4格式，或者3840 × 2160@60Hz的4:2:2格式
*低延时：采用数据高速同步传输技术，超低延时，从信号输入到终端显示输出，最小延迟达16.67ms；
*支持光纤传输
受控方式：总线控制/第三方控制/集中控制器控制
*支持鼠键KVM直控功能，管理端鼠键穿透至远端电脑进行控制
控制端口：IR×1,RS232×1,网络TCP控制
网络：网口×1，光纤口×1 支持单模光纤或多模光纤（模块另购） 
电源：DC 12V 2A，（有poe的时候可不用此电源）
*视频输入接口：网口×1 光纤口×1
*视频输出接口：HDMI×1 
*音频输出接口：数字HDMI，模拟3.5mm                                                                                                                            *音频格式LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1；Dolby 5.1/7.1/Atmos;DTS 5.1/7.1/DTS:X                                                                                      *国家高新技术企业证书；
*通过国家广播电视产品质量监督检验中心报告；
*产品具有CCC、CE、FCC、CB、ICES、RoHS、计算机软件著作权认证；
	航天自有或OEM产品
	8

	5.4.8
	三层管理型光纤交换机
	交换容量：≥4Tbps
包转发率：≥1440Mpps      
业务槽位数量不少于3个
双主控，双电源
万兆光接口≥24个
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.9
	彩色无线触摸屏 
	ipad 3及以上，最少16G存储，支持无线协议
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.10
	8按键控制面板
	≥6个可编程自定义按键，可定制字样;
带指示灯反馈;
与主机总线连接无需独立供电；
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.11
	中央控制系统主机
	全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.12
	强电控制器
	8路继电器输出
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.13
	红外线发射棒
	红外线LED指示灯
2针3.5毫米可拆卸终端模块
黑色注入浇铸塑料，具有完整轻巧的电缆
	航天自有或OEM产品
	2


面板尺寸：582.4×80mm

开孔尺寸：一次槽：574×72mm 二次槽582.4×80×3mm

接口入端口：HDMI、VGA、USB、网口

*仰角：首次自动仰角11度，0-60度可调.（1.方便与会者根据自身的情况来调节合适角度，充分体现产品人性化设计。2.可定制调节机器首次仰角的角度）

整机重量：12KG，电源供电：AC220V 50Hz，额定功率：≤100VA（含显示器），升降时间：30秒，环境条件：温度0-45℃、湿度≤70%，分辨率：1920×1080

视频接口；VGA、HDMI；（当VGA或HDMI 信号只有一路接入时，机器会自动识

别信号）。对比度；800；1，亮度；265cd/㎡（屏幕亮度可调节，在升降器设备面版上设有可调节按键）

可视角度；85/85/85/85(Typ.)

显示屏厚度；10mm

电能消耗：60W

中控接口；网口控制

	
	航天自有或OEM产品
	11

	5.4.15
	无纸化会议系统服务器
	硬件配置：
工业级设计坚固耐用，4U温控机箱，标准机柜接口
CPU：I5
内存：8G DDR4 
SSD：128G
网卡：千兆网络接口（RJ45）
视频输出接口：HDMI
音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口
其他：2×串口、4×USB接口
操作系统：Windows
工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75%
工作功耗：12V DC/120W
软件功能：
无纸化会议管理服务器：负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。
*1：支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已预设的会议；
*2：支持多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并/拆分会议；
*3：支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；
4：支持随时任意编辑/删除会议；
5：支持对后台界面，终端界面添加LOGO展示，直接上传图片即可；
6：支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；
7：支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息；
8：支持对参会人员权限进行管控或者创建标签按照标签分类管理；
9：支持模拟顺位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料；
   支持直接拉动人员互换位置，锁定保存后人员信息资料立马互换；删除人员后，后续人员自动替补序号依次延顺；增加人员后，后续人员自动延后位置；
10：支持对显示人名桌牌显示内容进行编辑，可编辑字体大小、颜色，背景颜色，自定义上传背景图片；
11：支持设置会议签到并自动统计投票结果；
12：支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
13：支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式；
14：支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示。支持多选、单选、全选人员推送；
15：支持接收终端发起的服务请求，可设置弹窗，声音提醒；
16：支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机；
17：支持后台提供可更改串口代码接口，波特率等；
18：支持检查所有终端联机状态，是否正常工作；
19：支持在后台软件内直接更改服务器配置，快捷方便；
20：支持添加/删减系统管理员，不同管理员创建的会议互相保密；
21：支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
22：支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
23：支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.16
	无纸化后台服务器软件
	
	航天自有或OEM产品
	

	5.4.17
	无纸化客户端
	硬件配置：
CPU：Intel
内存：4G DDR3
SSD：64G
网卡：RJ45
视频输出接口：HDMI
音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口 其他：2×串口、4×USB接口
操作系统：Windows
软件功能：
1：支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息；
2：可配置显示所有信息，包括背景图片、单位名称、logo更换；
3：支持签到功能，需后台配置本次会议是否开启签到；
4：签到界面显示：会议主题信息、参会人员信息、签到按钮；
5：手写签到栏（后台配置是否开启手动签到，签到后以图片的方式保存），页面实时显示当前签到状态（参会总人员数、已签到、未签到）；
6：主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制统一签到、默认全签、结束签到；
7：支持多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件；
8：支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；
*9：支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片。原文件修改后保存（文件名+人名+时间）可在此查阅（显示文件、保存人、时间等）；
*10：支持U盘读取，对临时文件做出处理，读取U盘文件，文件在U盘直接打开预览，上传文件到后台并提示上传成功，监测后台临时上传、U盘导入的临时文件，当接收到任意文件即时弹窗提醒（点击查看/忽略），上传成功的文件可在临时文件中展示；
11：支持发送信息功能，终端互发信息交流，发件箱、收件箱。可选择参会人员发送信息，支持全选操作（即为发送所有人）；
12：支持呼叫服务功能.支持系统预设的8种服务直接选择将文本输入到下面输入框（可多选），并支持手动输入，点击“确认呼叫”发送到后台，提示“呼叫成功”；
13：支持主席对会议文件进行开启/关闭控制，开启后列席终端才可查看到该议题文件；
14：支持主席对列席界面进行控制，统一切换所有终端欢迎界面/签到界面/投票界面/功能界面；
15：支持一键更换三种以上主题皮肤，包含党政主题，军队主题，商务主题；
16：支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏；
17：支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，可从主席机对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能；
18：支持直接一键访问服务器打开后台界面，即时编辑资料文件上传，修改设置参会者权限；
19：支持公告发布，系统通知等功能；会议开始任何系统通知以滚动方式提示。
	航天自有或OEM产品
	11

	5.4.18
	无纸化客户端软件
	
	航天自有或OEM产品
	

	5.4.19
	无纸化会议系统流媒体服务器
	CPU: G4560
内存规格：4G 
硬盘：SSD 64G固态
操作系统：windows
最大功耗：25W
支持宽压：110-240V，50/60Hz
外部端口：RJ45/USB/HDMI/VGA
工业级设计坚固耐用，标准机柜接口
把接入的所有视频信号进行数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式。
能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上如：大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号如：摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通。
1：支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；
2：支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；
3：支持在终端界面上随意切换视频源输入与输出；
4：支持实时签到，实时投票等交互功能并自动弹窗是否同步至大屏，切换会议标语自动弹窗是否同步至大屏；
5：工业级设计坚固耐用，2U机箱，标准机柜接口；
6：工艺：阳极氧化处理，精致、美观；
7：网络信号源与视频信号相互转换；
8：支持多种视频信号输入如 HDMI VGA等。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.20
	话筒会议主机
	会议系统主机具备专用会议录音接口、具备多路音频输入输出接口；
会议系统主机内设交流及直流通道双保险装置，话筒统一由主机提供24V低压安全供电； 
会议系统主机可连接电话汇接器进行远程电话会议，只需接入主机音频输入输出即可配合使用；
会议系统主机具有中英文菜单LCD显示屏，按住MODE键，再开主机电源可切换中英文显示菜单；
会议系统主机具有输出音量控制,最低音量为1，最大音量为32，上下按键电子调节,按MODE键确认音量修改；
标准19英寸,2U高强度弧面铝合金面板，声音输出清晰、高保真、超低噪声、高强度防干扰机箱、声音保密性强、安装方便；
会议系统主机最多可连接60个单元，分三路连接，每路可连接20个话筒单元，可通过扩展主机无限扩容话筒数量，每台扩展主机连接数量与主机一样；
会议系统主机具有四种会议发言控制模式。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.21
	数字音频处理器
	12 路模拟输入和 8 路模拟输出，并在所有 12 路输入中包含 Sona™ 声学回声消除 (AEC) 技术
8 路可配置 USB 音频通道
一个RJ-11 标准电话接口
一个通过 RJ-45  接口的双通道 VoIP 接口
RJ-45  接口器上集成到网络语音协议 (VoIP) 系统，用于双路 VoIP 通信，并应支持会话发起协议 (SIP) v2.0 或更 高版本
RS-232 串行端口
4 针 GPIO
配备电容式触控导航的 OLED 显示
1U 标准机箱
通过以太网进行系统配置和控制
频率响应： 
20Hz  到 20kHz，+4dBu 输出  +0.25dB/-0.5dB
THD+N（22Hz 到 22kHz）：0dB  增益，+4dBu 输入 < 0.006%
THD+N（22Hz 到 22kHz）：54dB  增益，-50dBu 输入 < 0.040%
EIN （非加权，22Hz 到 22kHz）：< -125dBu
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
输入增益范围：（6dB 梯层）：0dB  到 66dB
最大输出电平：+24dBu
幻象电源：+48 VDC（7mA/输入）
采样率：48kHz
USB位深：16或24比特
USB采样率：48KHZ
功耗(100-240V交流电压50/60Hz)： 35瓦
接口：凤凰端子
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.22
	条形扬声器
	超薄条形线声源音箱，扬声器箱体厚度不大于14mm，箱体宽度不大于32mm；
水平覆盖角度不小于120°、垂直覆盖角度不大于30°；
采用超薄平面震膜喇叭单元；
扬声器可直接贴上墙壁；
具备定压、定阻两种连接方式；
采用铝合金外壳，可改变颜色；
扬声器系列具备标准版、端子版、可调角度版、可调角度端子版可供选择；
具备防水、防火特性；
具备RoHS认证；
额定功率不小于80W
最大功率不小于320W
阻抗：8Ω
灵敏度不低于90dB
最大灵敏度不小于115dB
频响范围不劣于450~15KHz
重量不大于650g
	航天自有或OEM产品
	2

	5.4.23
	低音扬声器
	配套小型无源低音扬声器设备，可直接连接全频超薄条形线声源音箱
低音输出功率200W，采用专业Neutrik插座，输入x1/输出x2（+1-1接）
额定功率不小于200W
最大功率不小于400W
最大灵敏度不小于116dB
频响范围不劣于80~800Hz
尺寸（长宽高）mm不大于280×200×200
重量不大于3Kg
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.24
	功率放大器
	前面板配有各路增益控制，以及状态显示灯，可监控功放运行，操作简单方便；
可设置立体声、桥接和并接三种不同模式，操作快捷、安全，适用于不同的应用场合；
提供可靠的保护和故障诊断功能，包括软启动、直流、短路过载、失真限压、过热保护和开机音量渐大；
增益控制旋钮：CH1/CH2，具有300°音量旋钮0/-80dB可调；
立体声模式下，CH1和CH2音量独立控制；
桥接/并接模式下，CH1同时控制两通道音量，CH2音量控制失效；
8欧姆双通道≥350W；
4欧姆双通道≥550W；
频率响应≥20Hz-20KHz；
信噪比≥96dB；
总谐波失真<0.05%；
输入灵敏度≥0.775v；
阻尼系数>100
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.25
	POE交换机
	24口POE交换机
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.26
	AV 输入面板（墙插、地插）
	WB1墙身面板:
嵌入式编码器×1（CAT6×1）
4 × Mic（含线路输入/输出）
CAT6×1（预留）
4芯多模光纤 × 1（预留）
国际通用电源五孔插座×1  2KW
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.27
	A1 尺寸的系统图纸和图表，折叠固定在机柜门上
	系统图纸，A3大小，以透明胶板封装好后挂于控制室机柜旁
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.28
	机柜
	600mm（宽） × 2000mm（高）,焊接结构，最少500磅设备重量负载，顶板及侧板通风散热，电源插板,5.25英寸低噪声散热风扇（不少于2台），机柜需配备带锁定装置的重型轮脚，通风散热板,空白面板及所需的配件。
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.29
	时序电源插板
	不低于8路输出，单路最大输出不小于30A，支持RS232 接口控制
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.30
	弱电线槽
	金属镀锌线槽
	航天自有或OEM产品
	20

	5.4.31
	六类双绞线
	六类非屏蔽双绞线（UTP）
	航天自有或OEM产品
	2

	5.4.32
	配线架
	六类配线架
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.33
	辅材
	线缆及机柜跳线、各种接头等
	航天自有或OEM产品
	1

	5.4.34
	其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细）
	　
	航天自有或OEM产品
	1


备注：1、设备清单中打*号的为重要参数。
             2、以上设备提供一年免费维保。
             3、主要设备需提供授权书、售后服务承诺书、相关技术认证证明文件。
31

