招标编号：2020001

航天欧华信息技术有限公司

智能会议系统项目招标

招	标	文	件

航天欧华信息技术有限公司

2020年4月

目录

第一章 投标邀请函------------------------------------------------------------------------------------1

第二章 投标须知（商务部分）---------------------------------------------------------------------2

A   导言

1  总则------------------------------------------------------------------------------------------------2

2  定义------------------------------------------------------------------------------------------------2

3  招标范围------------------------------------------------------------------------------------------2

4  投标费用------------------------------------------------------------------------------------------2

5  投标方资质要求---------------------------------------------------------------------------------2

6  总体要求------------------------------------------------------------------------------------------3

B	招标文件

7  招标文件的构成---------------------------------------------------------------------------------3

8  招标文件的澄清---------------------------------------------------------------------------------3

9  招标文件修正------------------------------------------------------------------------------------3

C	投标文件

10  投标文件语言-----------------------------------------------------------------------------------3

11  投标文件的构成--------------------------------------------------------------------------------4

12  投标文件的编制及签署-----------------------------------------------------------------------4

13  投标价格及货币--------------------------------------------------------------------------------5

14  有关投标的其他规定--------------------------------------------------------------------------5

D	交标

15  投标文件的密封和标戳-----------------------------------------------------------------------5

16  投标文件的有效期-----------------------------------------------------------------------------5

17  投标文件的修改--------------------------------------------------------------------------------5

E 开标、评标及定标

18  开标-----------------------------------------------------------------------------------------------6

19  评标-----------------------------------------------------------------------------------------------6

20  中标条件-----------------------------------------------------------------------------------------6

21  保密原则-----------------------------------------------------------------------------------------6

22  定标-----------------------------------------------------------------------------------------------6

F 授予合同

23  招标方在授标时的权利-----------------------------------------------------------------------7

24  中标通知-----------------------------------------------------------------------------------------7

25  签订供货合同-----------------------------------------------------------------------------------7

第三章	项目设备清单一览表-------   ------------------------------------------------------------ -8

第四章	航天欧华智能会议系统建设技术方案招标文件------------------------------------11

附件

附件 1：投标函(格式) --------------------------------------------------------------------------------12

附件 2：法定代表人授权书（格式）--------------------------------------------------------------13

附件 3：开标一览表（格式）-----------------------------------------------------------------------14

附件 4：条款差异表（格式）-----------------------------------------------------------------------15

附件 5：投标工程分项报价及工期表（格式）--------------------------------------------------16

第一章 投标邀请函

公司：

航天欧华信息技术有限公司依据上级有关要求和公司规章制度，决定对公司智能会议系统项目实施招标。

现诚邀贵公司对上述服务进行封缄投标。投标只接受书面投标，请在规定时间段内通过现场或快递方式递交书面投标书。

1、招标文件发布时间：2020年4 月 23 日。

2、招标文件发布方式：邮件发送、航天云网、公司网站、航天欧华微信公众号。

3、投标截止时间：2020年5月 12 日 16 时前（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

4、投标地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋8楼。

5、开标时间：投标截止时间后

6、开标地点：航天欧华信息技术有限公司办公室。

7、联系方式

联系人：航天欧华信息技术有限公司综合办公室

电话：0755-83712201/13439480099（商务咨询）、13671130609（技术咨询）

传真：0755-83711333

地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋8楼。

邮编：518071

第二章	投标须知（商务部分）

A	导言

1	总则

投标方必须仔细阅读本招标文件，招标方在收到投标方提供的正式投标文件时即认为投标方完全理解并接受所有条款。

本招标文件适用于航天欧华信息技术有限公司（招标方，简称航天欧华）智能会议系统项目招标工作，本招标文件的所有解释权归航天欧华。

所有招标方认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由。招标方将就此进行澄清。

在资质审核与服务商考察时，如出现不符合招标文件要求的，招标方有权取消投标方的投 标资格。

投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

2	定义

2.1  招标方：航天欧华信息技术有限公司。

2.2  投标方：参加本次投标竞争，向招标方提交投标文件的项目服务商。

2.3  中标单位：最终被授予合同的投标方。

2.4  使用单位：指本次招标工程的使用单位，即航天欧华信息技术有限公司。

3	招标内容

3.1 本次招标为使用单位的智能会议系统项目招标，项目地点分别位于深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋8楼及北京市石景山区八大处路49号（点石商务）2号楼8层。

3.2 本次招标具体技术要求详见第四章航天欧华智能会议系统建设技术方案招标文件。

3.3  本次招标项目的最终交付期限，不得晚于2020年7月15日。

3.4 本次招标的项目费用由使用单位预算，并最终按照与中标单位所签署合同的约定进行支付。

4	投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5	投标方资质要求

5.1  必须具有独立法人资格，遵纪守法，财务状况良好；具有独立承担民事责任能力和良好的诚信，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

5.2  具有系统设计、集成、实施的能力，并且具有有效的认证资质。

5.3  投标方应具多家音视频综合厅的安装经验（以实际案例合同为准），在最近 3 年内没有出现严重违约及重大施工质量问题。

只有完全具备上述条件的合格投标方，才可参与投标。如投标者为满足以上条件虚报材料，一经查实，该投标者的投标将做废标处理。

6	总体要求

本次招标项目不允许分包或转包。

B 招标文件

7	招标文件的构成

7.1  招标文件由投标须知（商务部分 、项目设备清单一览表和航天欧华智能会议系统建设技术方案招标文件共 3 部分组成。

7.2  招标方所做的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

7.3 招标文件中阐明了所需招标的内容、招标程序和合同条款。投标方应详细阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，并应按招标文件要求提供全部资料，如提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，则投标方将承担其风险，并根据规定有可能导致投标被拒绝。

8	招标文件的澄清

如投标方就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式（包括正式邮件、函件或传真），在投标截止期前 5 个工作日内，按照投标邀请函中注明的联系方法，通知招标方。招标方对该 问题将以书面或公开澄清等形式做出答复，发给所有投标方，并作为招标文件组成部分之一（但要求澄清的来源将不予透露）。在投标截止期前 1 天内，招标方不再澄清任何问题。

9	招标文件修正

9.1  招标方可以在截标日之前的任何时候，以任何理由，通知修正招标文件。

9.2 修正文件将成为招标文件的一部分， 并将以书面的形式通知已收到招标文件的所有投标方，而且此修正文件对所有投标方均有约束力。投标方在收到此招标文件的修正文件后应通知招标方。

9.3  为了使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑此修正，招标方可以自行决定延长交标截止时间。

9.4  如果各种资料有矛盾，以修改时间最后的为准。

C	投标文件

10	投标文件语言

10.1 投标方准备的投标文件和投标方与招标方之间往来的所有与投标有关的函电文件均应以中文书写。如果投标方提供的文件资料以其它语言书写，投标方应将其译成中文作为投标的译言，如有差异，以中文为准。

10.2 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

10.3 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标方可朝对招标方有利的 方向理解。

11	投标文件的构成

投标文件由投标书、资格证明文件和投标书附件共 3 部分组成，投标方应严格按照以下顺序依次装订。

11.1 投标书

11.1.1	目录

11.1.2	投标函(格式见附件 1)

11.1.3	法定代表人授权书(格式见附件 2)

11.1.4	开标一览表（格式见附件 3）

11.1.5	条款差异表（格式见附件 4）

11.1.6	投标方情况一览表

11.1.7	投标项目信息及分项报价表（格式见附件 5）

11.1.8	售后服务承诺书

11.1.9     财务状况：包括近一年的损益表、资产负债表和年度审计报告以及银行资信证明

11.1.10  投标方能够给予招标方的其他优惠条件。

11.2	资格证明文件

11.2.1 营业执照（复印件）；

11.2.2 税务登记证明（复印件）；

11.2.3 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

11.2.4 投标方具备参与系统设计、集成、实施的资质证书；

11.2.5 投标方认为有利于投标方的其他证明文件（如质量认证书、相关知识产权证书等。

11.3 投标书附件

11.3.1 投标方近三年在智能会议系统项目方面的成功案例介绍；

11.3.3 投标方认为需要陈述的其他内容。

12	投标文件的编制及签署

12.1  投标方应严格按照招标文件第二章《投标须知(商务部分)》条款的要求编制投标文件，逐项逐条响应招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字；投标方应对招标文件第四章《工程技术与质量要求》条款逐项逐条作出回应，若有异议，请在“条款差 异表”中明确提出，否则视为完全接受。

12.2 投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应统一汇总说明到“条款差异 表”中，招标方在评标时将作为前提来决定取舍。投标书中未对招标文件另作说明，或者说 明中未涉及的内容，即视为投标方已经接受，一旦中标即成为双方签订的合同文件的组成部 分，不得以任何理由另行提出附加条件。

12.3  投标文件应由有投标方的法人代表(或授权代理人)签字，并加盖单位公章。外层信封封口处要加贴封签并在骑缝处盖上法人代表印章。

12.4 不论中标与否，投标文件一律不予退还。

13	投标价格及货币

13.1 所有投标均以人民币报价。

13.2  投标价格包括提供该工程服务所需的所有费用以及应由投标方支付的有关税费和其它 相关费用等。

13.3 投标报价应提供分项报价及投标总价。

13.5 投标报价为一次性报价。

13.6 招标方不保证最低报价中标。

14	有关投标的其他规定

14.1 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格 A4 并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式 3 份（正本 1 份，副本 2 份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标方自负。

14.2 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

14.3 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

D	交标

15	投标文件的密封和标戳

15.1 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章。

15.2 封面应注明招标项目名称，投标方的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

16	投标文件的有效期

投标文件在招标方规定的投标截止日后 90 天（公历日）内保持有效。经双方协商可以延期。

17	投标文件的修改

17.1 在投标截止时间之后，投标方不得以任何理由对投标文件进行修改，但由于招标方原因除外。

17.2 在投标截止时间之前，投标方可以向招标方递送书面的投标补充文件，修改或撤换已经送(或寄)出的投标文件。投标补充文件必须由签署投标文件的法人代表(或授权代理人) 签字，并加盖公章。投标补充文件必须按本篇《投标须知(商务部分)》的规定密封和递送，信封的封面加注“投标补充文件”字样。

17.3 凡在投标截止时间之前，招标方收到并符合前款规定的投标补充文件均为投标文件的组成部分，具有法律效力。当文件间出现差异时，以日期在后的文件为准。

E 开标、评标及定标

- 开标

18.1 开标由招标方组织，在投标截止时间后由招标方组织开标。

18.2 开标时若招标方有需求，投标方应采取现场或电话会议（或其他形式）方式进行应标。

- 评标

19.1 评标委员会：招标方将依照国家法律法规及公司规章制度要求组建评标委员会。

19.2 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正 科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

19.3 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。 有以下情况之一的投标文件，初审时将按废标处理：

19.3.1  投标书未按规定加盖公章和无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章 的；

19.3.2 未提供符合招标文件要求的有效营业执照（复印件）；

19.3.3 投标有效期不满足招标文件要求的；

19.3.4 未提供符合招标文件要求的有效投标函；

19.3.5 未提供符合招标文件要求的有效法定代表人授权委托书；

19.3.6 同一商务、技术条件下有两个或多个报价；

19.3.7 投标方项目交付不满足招标文件中基本要求条件的；

19.3.8 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

19.4 投标文件的澄清：对投标文件中的任何疑义和表达不清的内容，招标方有权要求投 标方予以澄清。投标方在进行澄清时不得对投标文件条款作任何修改变更，否则将被视为废 标。

20	中标条件

20.1 能最大限度满足招标文件要求；

20.2 投标报价合理；

20.3 具有综合竞争优势。

21	保密原则

21.1 从开标日起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同 的意向等一切情况都不得透露给投标方或与上述评审工作无关的人员。

21.2 投标方以任何形式试图影响招标方进行投标评议或授予合同工作的行为，都有可能导致其投标被废标。

22	定标

招标方将根据评标结果确定最终中标单位。

F 授予合同

23	招标方在授标时的权利

23.1 在授予合同时，招标方有权变更合同最终交期。

23.2 若投标方数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标方有权选择其他采购 方式。

24	中标通知

24.1 评标委员会确定中标单位后，由招标方向中标单位发出中标通知。

24.2 对未中标的投标方，招标方可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

24.3 中标单位应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标方签订正式合同。

24.4 投标方接到中标通知后未按规定签订合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标方有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标方应承担由此给招标方造成的一切损失。招标方可另选评标排序第二位的的投标方为中标单位或另行招标。

第三章	项目设备清单一览表

本次项目招标的设备需求清单详见下表

智能会议系统设备清单

1、深圳 大会议室85㎡

|  | 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 项目 | EQUIPMENT NAME 设备名称 | CONSULTANT SPECIFICATION 顾问技术要求 | EQUIPMENT BRAND 推荐设备品牌 | QTY 数量 |
| 5.1 | 深圳-大会议室85平米 |  |  |  |
| 5.1.1 | LED显示屏 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.2 | LED控制器及软件 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.3 | 控制计算机 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.4 | 配电系统 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.5 | 网络控制器系统 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.6 | 防窃密电源盾 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.7 | 外部包边装饰 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.8 | 线缆及连接件 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.9 | 结构 | 详见第四章附件 |  |  |
| 5.1.10 | 分布式编码器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 10 |
| 5.1.11 | 分布式解码器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 19 |
| 5.1.12 | 控制服务器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.13 | 三层管理型光纤交换机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.14 | 无线多媒体演示 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.15 | 无线接收器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.16 | 高清摄像头 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 3 |
| 5.1.17 | 摄像头控制键盘 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.18 | 会议录播主机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.19 | 阵列音柱扬声器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.20 | 两通道专业功放 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.21 | 吸顶扬声器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 6 |
| 5.1.22 | 六通道功率放大器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.23 | 数字音频处理器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.24 | 彩色无线触摸屏 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.25 | 8按键控制面板 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.26 | 中央控制系统主机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.27 | 强电控制器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.28 | 红外线发射棒 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.29 | 无纸化单屏触摸话筒升降终端-15.6寸 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 15 |
| 5.1.30 | 无纸化会议系统服务器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.31 | 无纸化后台服务器软件 |  | 航天自有或OEM产品 |  |
| 5.1.32 | 无纸化客户端 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 15 |
| 5.1.33 | 无纸化客户端软件 |  | 航天自有或OEM产品 |  |
| 5.1.34 | 无纸化会议系统流媒体服务器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.35 | 话筒会议主机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.36 | 75寸触摸一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 3 |
| 5.1.37 | 85寸触摸一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.38 | POE交换机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.39 | AV输入面板(墙插、地插) | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.40 | A1 尺寸的系统图纸和图表，折叠固定在机柜门上 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.41 | 机柜 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 3 |
| 5.1.42 | 时序电源插板 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.43 | 弱电线槽 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 60 |
| 5.1.44 | 六类双绞线 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.1.45 | 配线架 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.46 | 辅材 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.1.47 | 其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |

2、深圳董事会议室

|  | 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 项目 | EQUIPMENT NAME 设备名称 | CONSULTANT SPECIFICATION 顾问技术要求 | EQUIPMENT BRAND 推荐设备品牌 | QTY 数量 |
| 5.2 | 深圳-董事会议室 |  |  |  |
| 5.2.1 | 65寸触摸一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.2.2 | 防窃密电源盾 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.2.3 | AV 输入面板（墙插、地插） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.2.4 | 上面所需的全部电缆，硬件等，包括cobranet的光纤 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.2.5 | 其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |

3、深圳 信息发布系统

|  | 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 项目 | EQUIPMENT NAME 设备名称 | CONSULTANT SPECIFICATION 顾问技术要求 | EQUIPMENT BRAND 推荐设备品牌 | QTY 数量 |
| 5.3 | 深圳-信息发布系统 |  |  |  |
| 5.3.1 | 55寸信息发布一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.3.2 | 65寸信息发布一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.3.3 | 85寸信息发布一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.3.4 | 线材及外围配材 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.3.5 | 其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |

4、北京 29㎡会议室

|  | 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 项目 | EQUIPMENT NAME 设备名称 | CONSULTANT SPECIFICATION 顾问技术要求 | EQUIPMENT BRAND 推荐设备品牌 | QTY 数量 |
| 5.4 | 北京-会议室29平米 |  |  |  |
| 5.4.1 | 100寸触摸一体机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.2 | 80寸电视 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 3 |
| 5.4.3 | 80寸电视机壁挂架 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 3 |
| 5.4.4 | 防窃密电源盾 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.5 | 无线多媒体演示 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.6 | 分布式编码器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 6 |
| 5.4.7 | 分布式解码器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 8 |
| 5.4.8 | 三层管理型光纤交换机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.9 | 彩色无线触摸屏 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.10 | 8按键控制面板 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.11 | 中央控制系统主机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.12 | 强电控制器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.13 | 红外线发射棒 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.4.14 | 无纸化单屏触摸话筒升降终端-15.6寸 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 11 |
| 5.4.15 | 无纸化会议系统服务器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.16 | 无纸化后台服务器软件 |  | 航天自有或OEM产品 |  |
| 5.4.17 | 无纸化客户端 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 11 |
| 5.4.18 | 无纸化客户端软件 |  | 航天自有或OEM产品 |  |
| 5.4.19 | 无纸化会议系统流媒体服务器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.20 | 话筒会议主机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.21 | 数字音频处理器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.22 | 条形扬声器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.4.23 | 低音扬声器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.24 | 功率放大器 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.25 | POE交换机 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.26 | AV 输入面板（墙插、地插） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.27 | A1 尺寸的系统图纸和图表，折叠固定在机柜门上 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.28 | 机柜 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.29 | 时序电源插板 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.30 | 弱电线槽 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 20 |
| 5.4.31 | 六类双绞线 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 2 |
| 5.4.32 | 配线架 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.33 | 辅材 | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |
| 5.4.34 | 其他承包人认为所需的全部设备（请列出明细） | 详见第四章附件 | 航天自有或OEM产品 | 1 |

备注：1、设备清单中打*号的为重要参数。

2、以上设备提供一年免费维保。

3、主要设备需提供授权书、售后服务承诺书、相关技术认证证明文件。

第四章 航天欧华智能会议系统建设技术方案招标文件

详见附件《航天欧华智能会议系统建设技术方案招标文件》

附件

附件 1：投标函(格式)

致：

我们全面研究了贵方

[项目名称]

招标文件（招标编号	），决定参

加本项目投标，我方正式授权 （姓名、职务）	代表我方	(投标单位的全称） 提交下列资料：

1、法定代表人授权书

2、开标一览表(单独密封)

3、投标项目信息及分项报价表（单独密封）

4、商务、技术部分投标文件 据此函，我们承诺如下：

1、我们将按招标文件的规定履行全部责任和义务；

2、我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件；

3、我们保证提供的投标文件均真实、完整，不存在虚假事项；

4、我们愿意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受 最低价的投标或收到的任何投标。

5、若中标，我方将按中标通知书的具体要求与贵公司签订合同，严格履行合同义务。

6、本投标函自规定的开标之日起 180 天内有效。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

投标方名称: 地址:

电话:

传真:

E-mail:

公章

年	   月	日

附件 2：法定代表人授权书（格式）

致：

本授权书申明：		（授权单位名称），是中华人民共和国合法企业， 法定代表人	（姓名、职务）授权		（被授权人的姓名、职务）为本单 位的合法代理人，代表本单位参加贵公司	（项目名称）的投标、应标、谈判、签约 等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我们对被授权人的签名负全部责任。 在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人在授权有效期内

签署的所有文件对我公司均有法律约束力。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位公章：

日	期：

附件 3：开标一览表（格式）

开标一览表

招标编号：

投标方名称：		项目名称：

| 投标方名称 | 项目实施计划 | 投标总报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （所有分项报价之和） | （请 填写汇 总 项 数） |

投标单位全称(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

注：1、投标方必须严格按照开标一览表内容要求认真填写，不得漏填、错填，并保证与投标项目信息及分项报价表一致。

2、投标方必须将开标一览表单独密封，并在封面标注开标一览表字样。

附件 4：条款差异表（格式）

投标方名称： 	                     招标编号：

| 项号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：1、投标方须将投标文件和招标文件的差异之处（无论多么微小），汇集填入此表。

附件 5：投标项目信息及分项报价表

投标方名称： 	                      招标编号：

| 序号 | 项目信息 | 实施计划 | 分项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

付款方式：	（所能接受的最优付款方式）

项目交付时间：_ _

投标方名称(盖章)

业务联络人：

电话：

传真：

联系地址：

注：1、若对于投标产品的技术特性描述有详细文件，可作为附件提供。

2、以上报价表可根据实际需要删减，若报价表不止一页的，则需对所有报价表加盖骑 缝章。

3、投标方必须将投标产品信息及分项报价表单独密封，并在封面注明。